- 材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌(型号) | 投标人承诺 品牌(型号) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙弹性防水涂料 | 虎皇、立邦、三棵树 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 2 | 内墙水性无机涂料 | 虎皇、立邦、三棵树 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 3 | 耐候密封胶、结构胶 | 广州白云、郑州中原、杭州之江、广州安泰、道康宁 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 4 | 铝合金型材 | 广东伟业、广东凤铝、广东坚美、浙江栋梁、辽宁忠旺 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 5 | 门窗五金配件 | 坚朗、杨氏立兴、YKK、诺托 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 6 | 玻璃 | 台玻、圣戈班、耀皮、上海耀华、南玻 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 7 | 钢筋 | 沙钢、永钢、鞍钢、宝钢 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 8 | 钢材及型钢 | 沙钢、永钢、鞍钢、宝钢 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 9 | 执手锁、铰链、门吸、插销、拉手、闭门器等五金件 | 普鑫、樱花、雅洁、顶固、百乐门 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 10 | JS聚合物防水涂料 | 雨虹、恒顺、乐元 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 11 | SBS改性沥青卷材 | 宏源、凯伦、北新禹王 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 二、钢结构工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙铝单板 | 上海吉祥、蓝天七色、上海吉意、广州金霸、江阴海达 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 2 | 钢材及型钢 | 沙钢、永钢、鞍钢、宝钢 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 三、市政工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | PE塑料管 | 鸿运、伟星、中元枫叶、公元 |  |  | 具体型号详见工程量清单 |
| 四、安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 江南、远东、圣安、中超、东峰 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 2 | 配电箱内主要元器件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 配电箱内低压断路器 | 常熟开关CM6/CH3系列、上海人民RMM5/RMC5系列、华坤电器HKKM/HKKC1系列 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 2.2 | 双电源开关 | 上海华坤、厦门士林、江苏欧奇姆 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 2.3 | 多功能电力仪表 | 上海华坤、厦门士林、江苏欧奇姆 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 3 | 灯具（含光源） | 雷士、三雄极光、西顿、台湾亿光 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 4 | 开关、插座 | 施耐德皓朗系列、西门子致尚系列、罗格朗朗淳系列、三雄极光A5系列、西顿N3系列 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 5 | UPVC、PVC | 联塑、光华、中财、公元、伟星 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 6 | 阀门、消防信号阀、橡胶接头、金属波纹管、波纹管补偿器、流量计 | 上海冠龙、上海标一、上海沪航、竹箦 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 10 | 陶瓷台盆 | 惠达、益高、奥斯曼、恒洁、九牧 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 11 | 龙头（铜质）、角阀、淋浴喷头 | 惠达、益高、奥斯曼、恒洁、九牧 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 12 | 拖把池 | 惠达、益高、奥斯曼、恒洁、九牧 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 13 | 坐便器 | 惠达、益高、奥斯曼、恒洁、九牧 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 14 | 蹲便器（感应冲洗阀） | 惠达、益高、奥斯曼、恒洁、九牧 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 15 | 挂式小便器（感应冲洗阀） | 惠达、益高、奥斯曼、恒洁、九牧 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 16 | 换气扇 | 正野、松下、雷士 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |
| 17 | 地磅电子元件 | 英衡电子、飞冠电子、万准电子 |  |  | 型号及参数详见清单和图纸 |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。